## Slide 1
Legionowo, luty 2025 r.
STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO – SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Jagiellońska 71A, Legionowo

## Slide 2
ZATRUDNIENIE w KP PSP LEGIONOWO
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
Liczba zatrudnionych funkcjonariuszy - 61
Ilość wakatów - 3
Liczba etatów służby cywilnej – 2
Liczba zatrudnionych funkcjonariuszy w 2024 – 5
Odejście funkcjonariuszy w 2024 – 5
( obecnie 2 osoby w trakcie naboru i jeden absolwent planowane zatrudnienie czerwiec)

## Slide 3
POTENCJAŁ RATOWNICZY
POJAZDY KP PSP LEGIONOWO
Średnie: 2
Ciężkie: 1
Specjalny z drabiną: 1
Kwatermistrzowski: 2
Lekkie: 5
Łodzie ratownicze :3
Quad z przyczepą:1
Przyczepa Wężowa: 1
Dron z termowizją :1

## Slide 4
POTENCJAŁ RATOWNICZY JEDNOSTEK OSP
Liczba druhów mogących brać udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych
493
POJAZDY JEDNOSTEK OSP
    Średnie: 21
    Ciężkie: 7
    Specjalny podnośnik: 2
    Specjalny z drabiną: 2
    Lekkie: 22
    Łodzie ratownicze: 11
    Quady : 2

## Slide 5
INFORMACJA O ZDARZENIACH NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO W 2024 R.

## Slide 6
LICZBA ZDARZEŃ Z PODZIAŁEM NA GMINY w 2024 r.

## Slide 7
Chart: Interwencje jednostek PSP, OSP i WSP w 2024 roku
| JRG Legionowo | WSP Zegrze | OSP Legionowo | OSP Jabłonna | OSP Kąty Wegierskie | OSP Wola Kiełpińska | OSP Nieporęt | OSP Serock | OSP Wieliszew | OSP Chotomów | OSP Kałuszyn | OSP Skrzeszew | OSP Wólka Radzymińska | OSP Janówek | OSP Krubin | OSP Gąsiorowo | OSP Stanisławowo Zegrzyńskie | OSP JRS Legionowo
 | 1050 | 311 | 112 | 222 | 138 | 122 | 113 | 117 | 110 | 138 | 86 | 89 | 80 | 49 | 30 | 33 | 19 | 5
INTERWENCJE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU

## Slide 8: POSZKODOWANI W POŻARACH I MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH W 2024 R.

## Slide 9
  W 2024 R. STRAŻACY UCZESTNICZYLI W 11 ZDARZENIACH TZW. IZOLOWANYCH ZDARZENIACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W RAMACH TYCH DZIAŁAŃ UDZIELANO KWALIFIKOWANEJ POMOCY MEDYCZNEJ ZWIĄZANEJ M.IN:
  nagłym zatrzymaniem krążenia,
  niewydolnością oddechową,
  zawałem,
  padaczką,
  zasłabnięciem,
  złamaniem kończyny,
  urazami.
IZOLOWANE ZDARZENIA MEDYCZNE

## Slide 10
  Prowadzenie i organizowanie działań ratowniczo – gaśniczych przez KSRG na terenie powiatu. Łącznie do dnia 31 grudnia 1861 zdarzeń.
  Działania w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu:
  przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjno-technicznej podmiotów KSRG na terenie powiatu – 3 inspekcje SK KP PSP, 3 inspekcje JRG, 14 inspekcji jednostek OSP,
  opracowywanie analiz z działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu – opracowano 2 analizy,
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

## Slide 11
  Rozpatrzono wnioski i wydano 8 pozytywnych decyzji przyznających świadczenia ratownicze dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
  Prowadzenie w sezonie letnim prewencyjnych patroli wspólnie z Policją na Zalewie Zegrzyńskim w ramach zwiększenia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą.
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

## Slide 12
  4 KWIETNIA 2024 R.
  ZEGRZE NA ODCINKU DROGI DK61
  ZDERZENIA CZTERECH POJAZDÓW
  1 OFIARA ŚMIERTELNA
  2 RANNE
  W działaniach udział brały:
  - KP PSP Legionowo
  - WOP Zegrze
  - OSP Serock
NAJPOWAŻNIEJSZE ZDARZENIA
W 2024 ROKU

## Slide 13
  12 SIERPNIA
  NIEPORĘT DW 631
  ZDERZENIE 4 POJAZDÓW
  1 OFIARA ŚMIERTELNA
  4 RANNE
  W działaniach udział brały:
  - KP PSP w Legionowo
  - WOP Zegrze
  - OSP Nieporęt
  - OSP Wólka Radz.
NAJPOWAŻNIEJSZE ZDARZENIA
W 2024 ROKU

## Slide 14
  8 WRZEŚNIA 2024 R
  LEGIONOWO ULICA SŁOWACKIEGO
  POŻARU MIESZKANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM
  1 OFIARA ŚMIERTELNA,
  KILKA RODZIN MUSIAŁO NA JAKIŚ CZAS ZMIENIĆ MIEJSCE SWOJEGO ZAMIESZKANIA.
  W działaniach udział brało zastępów :
  - KP PSP Legionowo
  - OSP Legionowo
  - OSP Jabłonna
NAJPOWAŻNIEJSZE ZDARZENIA
W 2024 ROKU

## Slide 15
  8 PAŹDZIERNIKA 2024 R.
  DĘBE DOSZŁO DO
  POŻAR HALI SKŁADUJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE.
  W działaniach udziały brało zastępów:
  - KP PSP Legionowo
  - JRG 9 z m. st. Warszawy
  - WOP Zegrze
  - OSP Wola Kiełpińska
  - OSP Serock
  - OSP Skrzeszew
  - OSP Stanisławowo Zegrzyńskie
NAJPOWAŻNIEJSZE ZDARZENIA
W 2024 ROKU

## Slide 16
  16 LISTOPADA
  CHOTOMÓW PRZY ULICY PARTYZANTÓW
  WYCINKA OK. 30 M DRZEWA KTÓRE STWARZAŁO ZAGROŻENIE
  W działaniach zastępów:
  - KP PSP Legionowo
  - JRG 10 z m. st. Warszawa
  - OSP Jabłonna
  - OSP Chotomów
  - OSP Kąty Węgierskie
NAJPOWAŻNIEJSZE ZDARZENIA
W 2024 ROKU

## Slide 17
  14 GRUDNIA 2024 R.
  ZEGRZE UL. GROSZKOWSKIEGO
  POŻAR DOMKU LETNISKOWEGO
  1 OFIARA ŚMIERTELNA
  W działaniach udział brało zastępów:
  - KP PSP Legionowo
  - WOP Zegrze
  - OSP Wola Kiełpińska
  - OSP Serock
NAJPOWAŻNIEJSZE ZDARZENIA
W 2024 ROKU

## Slide 18
SZKOLENIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W 2024 r.
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych – 24 miejsca: 24 absolwentów.
Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP) – 7 miejsc:
2 absolwentów.
Szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 16 miejsc: 16 absolwentów
4. Recertyfikacja kursu z kwalifikowanej pierwszej pomocy- 22 druhów

## Slide 19
WARSZTATY RATOWNICZE DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU POWIATU LEGIONOWSKIEGO
W dniu 23.11.2024 w KP PSP w Legionowie odbyły się warsztaty ratownicze dla jednostek OSP z terenu powiatu legionowskiego.

## Slide 20
POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWO- POŻARNICZE OSP
12 października 2024 roku na Stadionie Miejskim w Legionowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Legionowie.

## Slide 21
  Przeprowadzono kontrole podstawowe w obiektach wyznaczonych do kontroli wg. „Rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na terenie powiatu legionowskiego na 2024 rok”.
  Przeprowadzono kontrole odbiorowe obiektów nowo wybudowanych,
  Przeprowadzono kontrole podstawowe obiektów, w związku z wnioskami podmiotów o wydanie opinii nt. ich stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego, niezbędnych do przedstawienia innym organom (m. in. przedszkola, punkty przedszkolne, żłobki, szkoły, miejsca zbierania/wytwarzania odpadów),
  Przeprowadzono kontrole podstawowe obiektów, w związku z zawiadomieniem osób/podmiotów o nieprzestrzeganiu przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie” prowadzono kontrole obiektów przewidzianych do pobytu dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym.
  Opiniowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
  Opiniowano stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów przeznaczonych do organizacji imprez masowych.
  Opiniowano operaty przeciwpożarowe opracowane dla miejsc przeznaczonych do zbierania/magazynowania/wytwarzania odpadów.
CZYNNOŚCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE

## Slide 22: W roku 2024 PRZEPROWADZONO 123 czynności kontrolno-rozpoznawczych które obejmowały 153 obiekty.
Tabela. Zestawienie ilości kontroli w rozróżnieniu na rodzaje kontroli
L.p. | Rodzaj kontroli | Liczba kontroli (ogółem) | Liczba kontroli (zaplanowanych) | Liczba kontroli (doraźnych)
1 | Kontrola podstawowa | 71 | 14 | 57
2 | Kontrola sprawdzająca | 5 | 4 | 1
3 | Odbiór | 47 | - | 47
CZYNNOŚCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE

## Slide 23
Chart: 
| Legionowo | Jabłonna | Wieliszew | Nieporęt | Serock
Kontrole ogółem | 22 | 14 | 26 | 30 | 31
Kontrole, w trakcie których stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych | 13 | 9 | 15 | 19 | 16
Kontrole, w trakcie których nie stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych2 | 9 | 5 | 11 | 11 | 15
CZYNNOŚCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE

## Slide 24
Chart: 
| Legionowo | Jabłonna | Wieliszew | Nieporęt | Serock
Odbiory ogółem | 7 | 1 | 14 | 14 | 11
Sprzeciw do użytkowania obiektu | 2 | 0 | 4 | 6 | 2
Uwagi/zastrzeżenia do użytkowania obiektu | 2 | 1 | 4 | 4 | 0
Stanowisko pozytywne | 3 | 0 | 6 | 4 | 9
CZYNNOŚCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE

## Slide 25
 | NAZWA GRUPY OBIEKTÓW | Liczba skontrolowanych obiektów (ogółem) | Liczba skontrolowanych obiektów z nieprawidłowościami
1 | Obiekty użyteczności publicznej, w tym: szkoły, żłobki i przedszkola, budynki biurowe, sklepy i supermarkety, lokale gastronomiczne, obiekty widowiskowo-sportowe, muzea | 75 | 50
2 | Budynki mieszkalne wielorodzinne - bloki | 20 | 14
3 | Obiekty produkcyjne i magazynowe | 32 | 7
4 | Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym: hotele, domy wczasowe i pensjonaty, domy dziecka, domy pomocy społecznej | 19 | 13
5 | Lasy | 6 | 2
W tym: |  |  | 
1 | Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży | 10 | 9
ZESTAWIENIE ILOŚCI SKONTROLOWANYCH OBIEKTÓW W ROZRÓŻNIENIU NA PODSTAWOWE GRUPY OBIEKTÓW

## Slide 26: Zestawienie wybranych nieprawidłowości
L.p. | Rodzaj nieprawidłowości | Ilość
1 | Nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie życia ludzi, w tym: przekroczona długość dróg ewakuacyjnych, brak oświetlenia awaryjnego, palny wystrój dróg ewakuacyjnych | 31
2 | Brak sprawności/konserwacji instalacji użytkowych | 37
3 | Brak zapewnienia dróg pożarowych | 1
4 | Brak zapewnienia wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru | 8
5 | Nieprawidłowości dotyczące instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (hydrantów wewnętrznych) | 16
6 | Nieprawidłowości dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | 30
7 | Nieprawidłowości dotyczące gaśnic | 6
8 | Nieprawidłowości dotyczące systemów sygnalizacji pożarowej | 8
9 | Instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru | 7
10 | Nieprawidłowości dotyczące drożności dróg ewakuacyjnych | 4
11 | Inne nieprawidłowości, w tym: brak sprawności/konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, niewłaściwe oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ewakuacji, brak dokonania oceny zagrożenia wybuchem, składowanie materiałów palnych przy granicy działki, brak szkoleń z zakresu ppoż. | 180
Ogółem |  | 328

## Slide 27
L.p. | Rodzaj prowadzonego postępowania | Liczba
1 | Decyzje i postanowienia administracyjne | 29
2 | Decyzje administracyjne w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji | 0
3 | Upomnienia dotyczące niezrealizowanych obowiązków | 4
3 | Opinie dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży | 9 pozytywne 1 negatywne
4 | Opinie dotyczące stanu zabezpieczenia imprez masowych | 13 pozytywne 2 negatywne
5 | Opinie (postanowienia) dotyczące miejsc zbierania/wytwarzania/przetwarzania odpadów | 16 pozytywne
6 | Stanowiska odbiorowe | 22 pozytywne 11 uwagi/zastrzeżenia 14 sprzeciw
ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ POKONTROLNYCH

## Slide 28
  Zajęcia w sali edukacyjnej „ISKIERKA” w KP PSP w Legionowie, które w czasie trwania roku szkolnego cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony szkół i przedszkoli. Łącznie odbyło się 59 wycieczek w których brało udział około 1800 dzieci.
PREWENCJA SPOŁECZNA

## Slide 29
  24.03.2024 Piknik Rodzinny Bezpieczny Powiat,
  13 maja odbył się piknik charytatywny połączony z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka,
  28.05.2024 r. jednostki PSP brały udział w Dniu Otwartym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
PREWENCJA SPOŁECZNA

## Slide 30
  Państwowa Straż Pożarna w Legionowie po raz kolejny podejmuje działania w ramach kampanii:
  „BEZPIECZNE FERIE”
  „BEZPIECZNE WAKACJE”
  „CZUJKA NA STRAŻY TW. BEZP.”
  „STOP POŻAROM TRAW”
  „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”
KAMPANIE SPOŁECZNE

## Slide 31
Komenda Powiatowa PSP w Legionowie w 2024 roku otrzymała dofinansowanie na zakup pojazdu specjalnego drabiny mechanicznej, środki finansowe przekazane na fundusz wsparcia:
Starostwo Powiatowe 150 000 zł.
Miasta Legionowo 150 000 zł.
Gmina Wieliszew 75 000 zł. Gmina Nieporęt 75 000 zł. Gmina Jabłonna 75 000 zł. Miasto i Gmina Serock 75 000 zł.
Składamy podziękowania za przekazane środki finansowe.
WSPARCIE FINANSOWE KP PSP UZYSKANE
W 2024 OD SAMORZĄDÓW

## Slide 32
Składamy podziękowania za przekazane środki finansowe.
WSPARCIE FINANSOWE KP PSP UZYSKANE
W 2024 OD SAMORZĄDÓW

## Slide 33
WSPARCIE FINANSOWE KP PSP UZYSKANE
W 2024 OD KW PSP W WARSZAWIE I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Komenda Powiatowa PSP w Legionowie w 2024 roku otrzymała dofinansowanie na zakup plecaka Ratownika Medycznego oraz akumulatorów do pojazdu melex :
Plecak Ratownika Medycznego Marszałek Województwa Mazowieckiego 5 000 zł.
Akumulatory do pojazdu Melex
KW PSP w Warszawie 9 594 zł.
Składamy podziękowania za przekazane środki finansowe.

## Slide 34
Zakup pojazdu osobowego SOp – 150 000zł
Zakup switcha do serwerowni – 20000zł
Wymiana łodzi ŁD- 6 na łódź płaskodenną - 150 000 zł
Zapewnienie racji żywnościowych podczas długotrwałych działań ratowniczych – 2 000 zł
Utrzymanie sprawności technicznej sprzętu techniki specjalnej i samochodów - 50 000 zł
Pompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3 – 4 300 zł
Agregat proszkowy 50kg – 3 100 zł
Zestaw pomp do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 6000 dm3/min – 50 000 zł
Motopompa pożarnicza o wydajności minimum 4000 dm3/min – 94 000 zł
Urządzenie do workowania piachu – 51 000 zł
Potrzeby wsparcia KP PSP w Legionowie

## Slide 35
Dziękuję za uwagę
KP PSP w Legionowie, ul. Jagiellońska 71 A
legionowo@mazowsze.straz.pl